Spett.le

Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie

Viale dell’Università, 10

35020 – Legnaro (PD)

Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di kit diagnostici vari, di durata biennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. N. di gara 6646561

Lotto 6 - CIG 69592033FD

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a _______________________________________ il ___________________________ residente a _________________________ via ____________________________________

documento tipo: ___________________ n. _________________ del ________________ codice fiscale  _______________________________________________________________

in qualità di  ________________________________________________________________

dell’Impresa ________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

# dichiara

che il kit PARATUBERCOLOSI ANTICORPI KIT ELISA presenta le seguenti caratteristiche:

- Il kit è idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per il Mycobacterium avium subsp. paratubercolosis nel siero di sangue bovino – ovicaprino e nel latte bovino tramite reazione ELISA.

- La reazione ELISA è allestita in modo da non avere più di 10 piastre a 96 pozzetti, formato monocupola.

- Il volume minimo di lavoro non è inferiore a 10 µl (nel caso della distribuzione dei campioni, non sono ammesse fasi di prediluizione dei campioni stessi).

- Il volume massimo di lavoro non è superiore a 200 µl (non vengono considerati i volumi in fase di lavaggio).

- I reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida (non sono ammessi reagenti liofilizzati da ricostituire).

- Il substrato consente la lettura alla lunghezza d'onda di ______ nanometri.

- Il kit è disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure da 16 (2 colonne) pozzetti.

- Il kit offerto ha valori di specificità superiori al 98%; nel dettaglio

- il valore di specificità è pari a __________ % calcolata su n. _______ animali negativi;

- gli animali negativi sono stati considerati tali perché:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Il fascicolo di validazione del kit contiene dati di correlazione tra sensibilità della prova Elisa e livello di escrezione fecale di Mycobacterium avium subsp. paratubercolosis

- Il volume dei controlli è tale da consentire l'allestimento per ogni micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per ciascun controllo.

- Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata una o più delle seguenti diciture:

  - cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i;

  - mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure H341.

- Il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi.

- Il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale.

- Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente

- Il kit è dotato di certificazione di idoneità all’uso rilasciata da un laboratorio nazionale di referenza di stato membro EU							SI 	NO

- La soluzione di lavaggio del kit è identica a quella degli altri kit Elisa dello stessa ditta produttrice destinati all’analisi di campioni di ruminante / suino		SI 	NO

Data ______/______/__________				_____________________________

Firma

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un valido documento d’identità del delegante.