**Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, per la fornitura del servizio di manutenzione programmata di microscopi, microtomi e processatori di durata annuale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, per vari laboratori dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.**

**Numero di gara 6806263 - CIG: 7154030C4E**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto …………………………………….., nato a …………………., il …/../………….., residente in …………………, Via ………………….. n. ….., c.f. ………………………….., in qualità di ……..…................................................ dell’operatore economico concorrente …………………………………………………...…

**FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA**

|  |  |  |  |  |  |  | **A** | **B** | **A+B** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apparecchiatura** | **n. matr.** | **n. invent.** | **Descrizione struttura** | **Ubicazione** | **Piano di manutenzione** | **Materiale consumabile da sostituire durante la visita preventiva** | **Canone annuale visite preventive in € IVA esclusa** | **Costo materiale consumabile da sostituire in € IVA esclusa** | **Costo complessivo in € IVA esclusa** |
| Processatore istologico TP 1020 | 4065/03 | 20305 | C.S.I. FSN - Direzione e Segreteria (Adria) | Sezione Adria | nr. 1 visita preventiva annuale | n.1 pz filtro a carboni  |  |  |  |
| Microscopio Leitz Diaplan | 127956 | 3828 | C.S.I. FSN - Costi comuni Lab. Crostacei (Adria) | Sezione Adria | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Sistema fotografico: Leica MC 170HD | 30145021 | 3828 | C.S.I. FSN - Costi comuni Lab. Crostacei (Adria) | Sezione Adria | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Stereomicroscopio Wild M8 | 233991 | 3829 | C.S.I. FSN - Costi comuni Lab. Crostacei (Adria) | Sezione Adria | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Wild M3 | 177425 | 9416 | C.S.I. FSN - Costi comuni Lab. Crostacei (Adria) | Sezione Adria | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microtomo RM 2145 | 187 | 3914 | C.S.I. FSN - Costi comuni Lab. Ittiovirologia (Adria) | Sezione Adria | nr. 1 visita preventiva annuale | n. 2 pz molle  |  |  |  |
| Microscopio Leitz HM Lux 3 | 126388 | 3925 | C.S.I. FSN - Costi comuni Lab. Ittiovirologia (Adria) | Sezione Adria | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Ccoloratore autostainer XL | 36394 | 2339 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | n. 1 pz filtro a carboni  |  |  |  |
| Microtomo RM 2145 | 0090/01 | 2351 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | n. 2 pz molle  |  |  |  |
| Microscopio DM R HC | 223819 | 10870 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 2 visite preventive nell’anno | Lampada fluorescenza HBO 50w |  |  |  |
| Processatore ASP300 | 988 | 14210 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 2 visite preventive nell’anno | n.1 pz diaphragm kit  |  |  |  |
| Microtomo RM 2245 | 50238178 | 14211 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | n. 2 pz molle  |  |  |  |
| MontavetriniCV 5030 | M1518 | 19515 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | n.1 pz filtro a carboni  |  |  |  |
| Microscopio DM1000 | BZ03 | 19534 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microtomo rotativo RM 2255 | 3106 | 19721 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | n. 2 pz molle  |  |  |  |
| Microtomo RM 2245 Leica | 2455 | 22383 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale  | n. 2 pz molle  |  |  |  |
| Microscopio Ottico Dm750 | 8640005133AZ0420 | 22422 | SCS3 - Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale  | // |  | // |  |
| Microscopio digitale DMD108 | 48884400 555520 | 18447 | SCS3 - Lab. parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio DM1000 | 298007012008 | 18575 | SCS3 - Lab. parassitologia | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio D.M. IRB | 175769 | 2635 | SCS5 - Ricerca e Innovazione Costi comuni | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | Lampada fluorescenza HBO 50w  |  |  |  |
| Microscopio Wild M420 | 210657 | 2979 | SCS6 - U.O. Virologia Speciale Animali Acquatici | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Diavert 368506CNR | 891616 | 368506 CNR | SCS6 - U.O. Virologia Speciale Animali Acquatici | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Ultramicrotomo ultracut E | XX000 | 2687 | SCS6 FSN - Virologia Speciale Costi comuni | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio rovesciato DM RB | 179555 | 2789 | SCS6 FSN - Virologia Speciale Costi comuni | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | Lampada fluorescenza HBO 50w |  |  |  |
| Fluorescenza D.M. IRB |
| Microscopio Leitz Diavert 441322CNR | 987036 | proprietà CNR 441322 | SCS6 FSN - Virologia Speciale Costi comuni | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Dialux | 838641 | 9179 | SCS8 - Laboratorio Tecnologie Alimentari (San Donà) | Sezione San Donà | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Wild M3 | 177637 | 5642 | SCT1 - Laboratorio Diagnostica clinica e Sierologia di piano (Verona) | Sezione Verona | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Dialux | 821214 | 5654 | SCT1 - Laboratorio Diagnostica clinica e Sierologia di piano (Verona) | Sezione Verona | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio immunofluorescenza invertito DM IL | 244097 | 13475 | SCT1 - Laboratorio Diagnostica clinica (Verona) | Sezione Verona | nr. 1 visita preventiva annuale | Lampada fluorescenza HBO 50w |  |  |  |
| Microscopio Leitz SM Lux | 969285 | 5211 | SCT1 - Lab. Diagnostica Clinica Vicenza | Sezione Vicenza | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Wild M3 | 176106 | 5185 | SCT1- Laboratorio Terreni Vicenza | Sezione Vicenza | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Wild M3 | 178193 | 7997 | SCT2 - Belluno | Sezione Belluno | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Diaplan - fluorescenza HBO 50W | 116603 | 9241 | SCT2 FSN - Lab. Diagnostica Clinica e Sierologica TV | Sezione Treviso | nr. 1 visita preventiva annuale | Lampada fluorescenza HBO 50w |  |  |  |
| Microscopio ottico DM4000B | 375218 | 25266 | SCT2-Treviso Lab. Diagnostica Clinica TV | Sezione Treviso | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Wild M3 | 178171 | 9180 | SCT2-Treviso Lab. Diagnostica Clinica TV | Sezione Treviso | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Laborlux 12D EK7 - 12/LK | 512662 | 136 | SCT3 - Laboratorio Diagnostica clinica | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio rovesciato Leitz Labovert FSA/20 | 112676 | 7091 | SCT3 - Laboratorio Virologia Diagnostica | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Diaplan | 74449 | 6945 | SCT3 FSN - Costi comuni Lab. Sierologia e malattie pianificate | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale, compresa la pulizia dell' ottica della camera del sistema wild | Lampada fluorescenza HBO 50w |  |  |  |
| Fluorescenza HBO 50W |
| Sistema Wild MPS 45 |
| Microscopio Leitz Diavert | 30372 | 6970 | SCT3 FSN - Costi comuni Lab. Sierologia e malattie pianificate | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Laborlux 12 | 34787 | 6971 | SCT3 FSN - Costi comuni Lab. Sierologia e malattie pianificate | Sede Legnaro (Pd) | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Fluorescenza HBO 50W | 538 |
| microscopio Leitz Dialux | 838579 | 8103 | SCT4- Sez. Pordenone  | Sezione Pordenone | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| microscopio Wild M3 | 212184 | 8162 | SCT4- Sez. Pordenone  | Sezione Pordenone | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| microscopio Leitz SM Lux | 959045 | AP 18437  | SCT4- Sez. Pordenone  | Sezione Pordenone | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Microscopio Leitz Ortholux II | 847170 | 3924 | SCT4 - Udine  | Sezione Udine | nr. 1 visita preventiva annuale | // |  | // |  |
| Fluorescenza HBO 50W |
| Microscopio Leitz Dialux | 846376 | 8590 | SCT4 Udine - Lab. Diagnostica Clinica | Sezione Udine | nr. 1 visita preventiva all'anno | // |  | // |  |
| Microscopio stereoscopio Leitz Wild M3Z | 260145 | 4635 | SCT5 FSN - Lab. Diagnostica clinica e Sierologica di piano TN | Sezione Trento | nr. 1 visita preventiva all'anno | // |  | // |  |
|  |  |  |  |  |  | **Costo complessivo in € IVA esclusa** |  |

**SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER**

**FIRMA**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*