## tabella finale
|  |  |  | totali | 498667.6633
app critica | Nuovo codice RDA | Tipo | N Sistema | Categoria | valore | Fascia di complessità manutentiva | Produttore | Modello | Matricola | Sede | Reparto | Unità | descrizione | Presenza manuale | Corredo SW
SI | 10000102758 | SINGOLO | 10000102758 | CAPPA BIOLOGICA | 10003.751 | C | ESCO MICRO LTD | AIRSTREAMB2 | 2013-79037 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Cappa a flusso laminare verticale_Cappa a flusso laminare verticale_ESCO_Airstream class II type B2- AB2-4S1_2013-79037_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102759 | SINGOLO | 10000102759 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 5395.0373 | D | THERMO SCIENTIFIC | 371 | 108634-7631 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Incubatore_Incubatore CO2_THERMOFISHER_371_108634-7631_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102760 | SINGOLO | 10000102760 | INCUBATORE | 5982.2407 | E | THERMO SCIENTIFIC | 371 | 109922-7712 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Incubatore_Incubatore CO2_THERMOFISHER_371_109922-7712_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102761 | SINGOLO | 10000102761 | CAPPA BIOLOGICA | 10003.751 | C | ESCO MICRO LTD | AIRSTREAMB2 | 201379034 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Cappa a flusso laminare verticale_Cappa a flusso laminare verticale_ESCO_Airstream class II type B2- AB2-4S1_2013-79036_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102762 | SINGOLO | 10000102762 | CENTRIFUGA REFRIGERATA | 10220 | D | MPW MED INSTRUMENTS | MPW351R | 10351RX044512 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Centrifuga_Centrifuga refrigerata_MPW INSTRUMENTS_351-R_NN_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102763 | SINGOLO | 10000102763 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | 15000 | B | BIO-RAD LABORATORIES INC | C1000TOUCH | CT006931 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Termociclizzatore_Termociclizzatore_BIORAD_C1000_071216P_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102764 | SINGOLO | 10000102764 | BAGNO TERMOSTATICO | 1150 | E | MEMMERT GMBH CO KG | WNE7 | L213.0030 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Bagnomaria termostatico senza antimuffa_Bagnomaria termostatico senza antimuffa_MEMMERT_WPE O WNE 7-45_L213.0030_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102765 | SINGOLO | 10000102765 | CENTRIFUGA | 3500 | E | MPW MED INSTRUMENTS | MPW55 | 10055X017812 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Centrifuga_Microcentrifuga_MPW INSTRUMENTS_55_NN_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102766 | SINGOLO | 10000102766 | BILANCIA TECNICA | 920 | E | RADWAG | PS 360/C/1 | 386584/13 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_RADWAG_PS 360/C/1_386584/13_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102767 | SINGOLO | 10000102767 | FORNO A MICROONDE | 150 | F | WHIRLPOOL CORP | GT288SL | 421142019828 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Forno a micronde_Forno a micronde_WHIRPOOL_GT288_501910000000_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102768 | SINGOLO | 10000102768 | PIASTRA RISCALDANTE | 890 | E | FALC INSTRUMENTS SRL | PA digit | R130456 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Piastra riscaldante_Piastra riscaldante_Falc Instruments_PA digit_R130456_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102769 | SINGOLO | 10000102769 | AGITATORE DA LABORATORIO | 1180 | F | VELP SCIENTIFICA SRL | CLASSIC | 294815 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Agitatore_Agitatore_Velp Scientifica_Classic_294815_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102770 | SINGOLO | 10000102770 | CONGELATORE DA LABORATORIO | 5640 | D | JOINTLAB | HPQ2487 | GP137620D | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Congelatore_Congelatore_JOINTLAB_HPQ2487_NN_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102771 | SINGOLO | 10000102771 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | 2300 | D | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | UBR 160 | LS01102 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Frigorifero_Frigorifero_ANGELANTONI_UBR 160_LS01102_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102772 | SINGOLO | 10000102772 | INCUBATORE | 1950 | E | MEMMERT GMBH CO KG | INB400 | E413.0031 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Incubatore_Incubatore_MEMMERT_INB400_E413.0031_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102773 | SINGOLO | 10000102773 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 5977.4274 | D | THERMO SCIENTIFIC | 371 | 109922-7711 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Incubatore_Incubatore CO2_THERMOFISHER_371_109922-7711_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102774 | FITTIZIO | 10000102774 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | 51094.46 | A | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BX43 | NONPRESENTE | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 |  | MANUALE PRESENTE | Sistema operativo: Microsoft Windows 7 Professional - Altri software: PikoReal Software v2.1/2.2; Leica Application Suite v2.1.0; UVIdoc 1D Software.
| 10000102775 | COMPONENTE | 10000102774 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | 0 | A | OLYMPUS OPTICAL CO LTD | BX43 | 3B42614 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Microscopio ottico_Microscopio ottico a fluorescenza_Olympus_BX43_3B42614_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102776 | COMPONENTE | 10000102774 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | 0 | A | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | DMI3000 B | 362267 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Microscopio ottico_Microscopio invertito_Leica_DMI3000 B_362267_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102777 | ACCESSORIO | 10000102774 | TELECAMERA | 0 | A | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | EC3 | 42120068 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 |  | MANUALE PRESENTE
| 10000102778 | COMPONENTE | 10000102774 | ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL, SISTEMA PER | 0 | A | UVITEC LTD | UVIDOC HD2 | 13200218 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Analizzatore d'immagine_Transilluminatore_Uvitec Cambridge_UVIDOC HD2_13200141_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102779 | COMPONENTE | 10000102774 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | 0 | A | THERMO SCIENTIFIC | PIKOREAL96 | PR0961401408 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Real Time PCR_Real Time PCR_ThermoFisher_PikoREAL_PR0961401408_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
| 10000102780 | ACCESSORIO | 10000102774 | ELABORATORE GENERICO | 0 | A | DELL COMPUTER CORP | OPTIPLEX9020 | FG33P02 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 |  | MANUALE NON PRESENTE
| 10000102781 | ACCESSORIO | 10000102774 | VIDEO | 0 | A | DELL COMPUTER CORP | P1913B | 35R0ELU | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 |  | MANUALE NON PRESENTE
| 10000102782 | ACCESSORIO | 10000102774 | SCANNER - SISTEMA ACQUISIZIONE IMMAGINI DIGITALE | 0 | A | CANON INC | CANOSCANLIDE200 | KDBB95739 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 |  | MANUALE NON PRESENTE
| 10000102783 | SINGOLO | 10000102783 | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | 2270 | E | BIO-RAD LABORATORIES INC | POWERPACBASIC | 041BR107133 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09 | _Alimentatore per elettroforesi_Alimentatore per elettroforesi_BIORAD_PowerPac TM Basic Power Supply_041BR107133_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102784 | SINGOLO | 10000102784 | CAPPA ASPIRANTE | 6540 | C | INTERNATIONAL PBI SPA | MINIFLO2 | 63486 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10A | _Cappa a flusso laminare verticale_Cappa a flusso laminare verticale_PBI_Miniflo due 60_NN_BSL3_Stanza 10a | MANUALE PRESENTE
| 10000102785 | SINGOLO | 10000102785 | AGITATORE DA LABORATORIO | 1180 | F | VELP SCIENTIFICA SRL | CLASSIC | 282527 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10A | _Agitatore_Agitatore_Velp Scientifica_Classic_282527_BSL3_stanza n. 10a | MANUALE PRESENTE
| 10000102786 | SINGOLO | 10000102786 | CONGELATORE DA LABORATORIO | 5640 | D | JOINTLAB | HPQ 2487 | GP137620D | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10A | _Congelatore_Congelatore_JOINTLAB_HPQ 2487_NN_BSL3_stanza n. 10a | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102787 | SINGOLO | 10000102787 | CAPPA BIOLOGICA | 10003.7178 | C | ESCO MICRO LTD | AIRSTREAMB2 | 2013-79035 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Cappa a flusso laminare verticale_Cappa a flusso laminare verticale_ESCO_Airstream class II type B2- AB2-4S1_2013-79035_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102788 | SINGOLO | 10000102788 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 5977.4274 | D | THERMO SCIENTIFIC | 371 | 109922-7710 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Incubatore_Incubatore CO2_THERMOFISHER_371_109922-7710_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102790 | COMPONENTE | 10000102789 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 0 | D | THERMO SCIENTIFIC | 3111 | 114434-19647 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Incubatore_Incubatore CO2 refrigerato_THERMOFISHER_3111_114434-19647_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102792 | SINGOLO | 10000102792 | CAPPA BIOLOGICA | 10003.751 | C | ESCO MICRO LTD | AIRSTREAMB2 | 201379036 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Cappa a flusso laminare verticale_Cappa a flusso laminare verticale_ESCO_Airstream class II type B2- AB2-4S1_2013-79034_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102793 | SINGOLO | 10000102793 | INCUBATORE | 2786.5145 | E | MEMMERT GMBH CO KG | IN260 | D613.0026 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Incubatore_Incubatore per uova_MEMMERT_IN260_D613.0026_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102794 | SINGOLO | 10000102794 | INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA | 5977.4274 | D | THERMO SCIENTIFIC | 371 | 108649-7652 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Incubatore_Incubatore CO2_THERMOFISHER_371_108649-7652_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102795 | SINGOLO | 10000102795 | CENTRIFUGA REFRIGERATA | 10220 | D | MPW MED INSTRUMENTS | MPW351R | 10351RX044612 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Centrifuga_Centrifuga refrigerata_MPW INSTRUMENTS_351-R_NN_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102796 | SINGOLO | 10000102796 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | 2300 | D | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | UBR 160 | LS01108 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Frigorifero_Frigorifero_ANGELANTONI_UBR 160_LS01108_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102797 | SINGOLO | 10000102797 | ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER | 2270 | E | BIO-RAD LABORATORIES INC | POWERPACBASIC | 041BR106996 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Alimentatore per elettroforesi_Alimentatore per elettroforesi_BIORAD_PowerPac TM Basic Power Supply_041BR106996_BSL3_stanza n. 10a | MANUALE PRESENTE
| 10000102798 | SINGOLO | 10000102798 | FORNO A MICROONDE | 150 | F | WHIRLPOOL CORP | GT288SL | 421142019778 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Forno a micronde_Forno a micronde_WHIRPOOL_NN_501910000000_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102799 | SINGOLO | 10000102799 | BILANCIA TECNICA | 920 | E | RADWAG | PS 360/C/1 | 386583/13 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_RADWAG_PS 360/C/1_386583/13_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102800 | SINGOLO | 10000102800 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | 15000 | B | BIO-RAD LABORATORIES INC | C1000TOUCH | CT006932 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Termociclizzatore_Termociclizzatore_BIORAD_C1000_NN_BSL3_stanza n. 10a | MANUALE PRESENTE
| 10000102801 | SINGOLO | 10000102801 | BAGNO TERMOSTATICO | 1150 | E | MEMMERT GMBH CO KG | WNE7 | L- 213-0031 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Bagnomaria termostatico senza antimuffa_Bagnomaria termostatico senza antimuffa_MEMMERT_WPE 45 O WNE 7-45_L- 213-0031_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102802 | SINGOLO | 10000102802 | CENTRIFUGA | 3500 | E | MPW MED INSTRUMENTS | MPW55 | 10055X017712 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Centrifuga_Microcentrifuga_MPW INSTRUMENTS_55_10055X017712_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102803 | SINGOLO | 10000102803 | AGITATORE DA LABORATORIO | 1180 | F | VELP SCIENTIFICA SRL | CLASSIC | 282539 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Agitatore_Agitatore_Velp Scientifica_Classic_282539_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102805 | COMPONENTE | 10000102804 | MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | 0 | A | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | DMI3000B | 362268 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Microscopio ottico_Microscopio invertito_Leica_DMI3000 B_367768_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102806 | ACCESSORIO | 10000102804 | TELECAMERA | 0 | A | LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH | EC3 | 08130003 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 |  | MANUALE PRESENTE
| 10000102807 | COMPONENTE | 10000102804 | ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL, SISTEMA PER | 0 | A | UVITEC LTD | UVIDOC HD2 | 13200141 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Analizzatore d'immagine_Transilluminatore_Uvitec Cambridge_UVIDOC HD2_13200218_BSL3_stanza n.10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102808 | COMPONENTE | 10000102804 | AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE | 0 | A | THERMO SCIENTIFIC | PIKOREAL24 | PR0241400311 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Real Time PCR_Real Time PCR_ThermoFisher_PikoREAL_PR0241400311_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102809 | ACCESSORIO | 10000102804 | ELABORATORE GENERICO | 0 | A | DELL COMPUTER CORP | OPTIPLEX9020 | 2G33P02 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 |  | MANUALE NON PRESENTE
| 10000102810 | ACCESSORIO | 10000102804 | VIDEO | 0 | A | DELL COMPUTER CORP | P1913B | 35R0E8U | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 |  | MANUALE NON PRESENTE
| 10000102811 | ACCESSORIO | 10000102804 | SCANNER - SISTEMA ACQUISIZIONE IMMAGINI DIGITALE | 0 | A | CANON INC | CANOSCANLIDE500F | UZL3195433 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 |  | MANUALE NON PRESENTE
| 10000102812 | SINGOLO | 10000102812 | ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | 2520.4149 | C | LABOR SECURITY SYSTEM SRL | KEMFIRE 1100 A | NONPRESENTE | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 46 | _Armadio aspirante_Armadio aspirante per infiammabili e chimici_LABOR SECURITY SYSTEM_KEMFIRE 1100 A_NN_BSL3_stanza n. 46 | MANUALE PRESENTE
| 10000102814 | SINGOLO | 10000102814 | FRIGORIFERO BIOLOGICO | 2300 | D | ANGELANTONI INDUSTRIE SPA | UBR 160 | LS01107 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 10 | _Frigorifero_Frigorifero_ANGELANTONI_UBR 160_LS01107_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102815 | SINGOLO | 10000102815 | PASS BOX | 85193.8174 | C | SENNA INOX | Pass Box con BioDecon | SE14-221 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09A | _Pass box a VHP_Pass box a VHP_SENNA INOX_Pass Box con BioDecon_SE14-221_BSL3_stanza 46 e vano tecnico | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102816 | SINGOLO | 10000102816 | AUTOCLAVE | 39717.3278 | C | SORDINA SPA | A336EP | 8387 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09A | _Autoclave_Autoclave_SORDINA_A3_8387_BSL3_stanza 46/9a | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102817 | SINGOLO | 10000102817 | PRODUZIONE DI IDROGENO E/O ALTRI GAS, APPARECCHIO PER | 23953.0456 | E | IKM MASCHINENBAU GMBH | Bioreset Smart | 2014469 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09A | _Generatore di vapore di H2O2_Generatore di vapore di H2O2_IKM Maschinenbau GMbH_Bioreset Smart_2014469_BSL3_Vano tecnico BSL3 | MANUALE PRESENTE
| 10000102818 | SINGOLO | 10000102818 | AGITATORE DA LABORATORIO | 2565.9917 | F | EPPENDORF AG | Thermomixer Comfort | 5355BL557270 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09A | _Termoblocco_Termoblocco_EPPENDORF_Thermomixer Comfort_5355BL557270_BSL3_stanza n. 10 | MANUALE PRESENTE
| 10000102819 | SINGOLO | 10000102819 | AGITATORE DA LABORATORIO | 2566.0166 | F | EPPENDORF AG | Thermomixer comfort | 5355BL357356 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 09A | _Termoblocco_Termoblocco_EPPENDORF_Thermomixer comfort_5355BL357356_BSL3_stanza n. 9 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000102820 | SINGOLO | 10000102820 | AUTOCLAVE | 53962.2241 | C | SORDINA SPA | S66 | S6007 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 46 | _Autoclave_Sterilizzatrice a vapore S666_Sordina S.p.A._S666_S6007_SCS3 - Laboratorio veterinario stabulario centralizzato_STABULARIO BSL3 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000103074 | SINGOLO | 10000103074 | BCU - UNITA DI BIOCONTENIMENTO | 17825.7261 | C | ALLENTOWN INC | BCU 1000-42 B | BCU110003A | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 16E | _BCU - unità di biocontenimento per stabulazione topi_BCU - unità di biocontenimento per stabulazione topi_ALLENTOWN ITALIA SRL_BCU 1000-42 B_22295_SCS3 - Laboratorio veterinario stabulario centralizzato_STABULARIO BSL3 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000103075 | SINGOLO | 10000103075 | CAPPA BIOLOGICA | 6294.0249 | C | FASTER SRL | ELITESD | 391 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 16E | _Cappa a flusso laminare verticale_Cappa a flusso laminare verticale_Faster_Elite M-Medical_391_SCS3 - Laboratorio veterinario stabulario centralizzato_STABULARIO BLS3 stanza 16 E | MANUALE PRESENTE
| 10000103076 | SINGOLO | 10000103076 | BILANCIA TECNICA | 920 | E | KERN & SOHN GMBH GOTTLIEB | PCB10001 | WD120068224 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 16E | _Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_Kern_Kern PCB1000-1_WD120068224_SCS3 - Laboratorio veterinario stabulario centralizzato_STABULARIO BLS3 stanza 16 E | MANUALE NON PRESENTE
| 10000103077 | SINGOLO | 10000103077 | BILANCIA TECNICA | 920 | E | KERN & SOHN GMBH GOTTLIEB | 44035N | WC07107934 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 16E | _Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_Bilancia tecnica - risoluzione max 3 digit ( >= 1mg )_Kern_440-354 N_WC07107934_SCS3 - Laboratorio veterinario stabulario centralizzato_STABULARIO BLS3 stanza 16 G | MANUALE NON PRESENTE
SI | 10000103078 | SINGOLO | 10000103078 | AUTOCLAVE | 30000 | C | SORDINA SPA | A2P | 8373 | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 16H | _Autoclave_Autoclave A2P_Sordina S.p.A._A2P_8373_SCS3 - Laboratorio veterinario stabulario centralizzato_STABULARIO BSL3 | MANUALE PRESENTE
SI | 10000103079 | SINGOLO | 10000103079 | BCU - UNITA DI BIOCONTENIMENTO | 11503.5685 | C | ALLENTOWN INC | PNC10147U30SPZ | PNC100131A | PD - EDIFICIO C | PIANO T | 06 | _BCU - unità di biocontenimento per stabulazione topi_BCU - IVC - unità di biocontenimento per stabulazione topi e criceti_Allentown_ECOFLO_PNC10147U30SP-EZ_SCS3 - Laboratorio veterinario stabulario centralizzato_STABULARIO Edificio C stanza 6 | MANUALE PRESENTE