Spett.le

Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie

Viale dell’Università, 10

35020 – Legnaro (PD)

Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per l’aggiudicazione della fornitura di kit vari di sierologia e di biologia molecolare, di durata biennale, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Numero di gara 6742418

Lotto 3 - CIG 7076809F84

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a _______________________________________ il ___________________________ residente a _________________________ via ____________________________________

documento tipo: ___________________ n. _________________ del ________________ codice fiscale  _______________________________________________________________

in qualità di  ________________________________________________________________

dell’Impresa ________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

# dichiara

che il kit COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST presenta le seguenti caratteristiche:

- Il kit è idoneo alla ricerca del DNA di Coxiella burnetii in campioni biologici animali quali campioni di organo, latte di massa ed individuale, tampone, feci.

- Il kit è confezionato in modo da avere un minimo di 50 determinazioni per confezione, ossia pari a n. _______________.

- Il protocollo per l'analisi PCR è compatibile con le piattaforme Real Time delle seguenti ditte:

- Life Technologies Italia,

- Bio-Rad Laboratories Srl,

- Roche Diagnostics Spa,

- Thermo Fisher Scientific,

- Qiagen Srl

- Il kit dispone di un controllo positivo di reazione a concentrazione nota.

- Il kit fornisce un cut-off della positività del controllo positivo.

- Sia il lotto fornito a titolo di campionatura, sia, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto, sono/saranno accompagnati da un certificato di qualità nel quale sono indicati i valori di Ct attesi per i controlli inseriti nel kit (controllo positivo, controllo interno).

- Il kit fornisce indicazioni chiare ed univoche sull'interpretazione dei risultati di positività e negatività dei campioni in esame.

- Il kit offerto

- dispone di un controllo endogeno positivo idoneo a tutte le matrici esaminabili;

- dispone di un controllo esogeno positivo che si può aggiungere in fase di estrazione alle matrici in esame per una corretta interpretazione dei campioni negativi.

- I reagenti inclusi nel kit sono in forma liquida e pronti all’uso.

- Il volume della miscela di reazione è uguale o superiore a 10 µl.

- I fluorofori delle sonde sono compatibili con canali di lettura in emissione aventi lunghezze d'onda comprese nel range tra 510 e 670 nanometri.

- Il kit è in possesso delle seguenti validazioni, comprensive dell'intero processo previsto dal test:

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- La validazione ha validità pari alla durata prevista del rapporto contrattuale.

- Il valore di sensibilità analitica del kit offerto è pari a __________________ (espresso in copie di bersaglio rilevati per µl di reazione)

- Il valore di sensibilità diagnostica del kit offerto è pari a __________________ %

- Il valore di specificità analitica e diagnostica è pari a ________________________

- Il valore di robustezza è pari a _________________________

- Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati è riportata una o più delle seguenti diciture:

  - cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure H350 - R49 oppure H350i;

  - mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure H341.

- Il kit, al momento della produzione, ha un periodo di validità iniziale non inferiore a 12 mesi.

- Il kit, momento della consegna, ha un periodo di validità residuale pari a 2/3 della validità iniziale.

- Il produttore del kit è certificato ISO9001 / USDA o equivalente

- Il kit consente l’analisi di campioni di zecche				SI 	NO

- Il kit consente l’analisi di campioni di tamponi ambientali		SI 	NO

- Il kit consente l’analisi di campioni di prodotti alimentari lavorati (es. derivati del latte, come formaggi freschi, ecc.)							SI 	NO

- Il kit consente l’analisi quantitativa del DNA del patogeno nel campione esaminato.

SI 	NO

Data ______/______/__________				_____________________________

Firma

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura e copia di un valido documento d’identità del delegante.