- GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FULL RISK

- Numero Gara: 7189450

- C.I.G. LOTTO 2: 7615799426

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………………………………………

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente …………………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che il liofilizzatore di grande dimensione possiede e rispetta TUTTE le caratteristiche tecniche minime prescritte dalla lex specialis di gara a pena di inammissibilità alla procedura.

E DICHIARA ALTRESI’

che il bene offerto presenta le seguenti caratteristiche tecniche, oggetto di valutazione qualitativa:

| CARATTERISTICA TECNICO-PRESTAZIONALE | DICHIARAZIONE DI FORNITURA ALL INCLUDED |  |
| --- | --- | --- |
| Capacità di liofilizzazione | …………….. kg in 24 h |  |
| Capacità massima condensatore | ………………………. |  |
| Capacità pompa da vuoto | ………………………. |  |
| Temperatura piastre | ………………………. |  |
| Piastra di guardia per garantire uniformità di temperatura |  SI |  NO |
| Decontaminazione virus e batteri della camera di liofilizzazione, del condensatore e del prodotto tra una liofilizzazione e l’altra | ………………………. |  |
| Sonde di rilevazione temperatura e vuoto | N. …….. sonde |  |
| Accessi e ispezioni | ………………………. |  |
| Facilità di utilizzo e sistemi di controllo | ………………………. |  |
| N. di programmi predefiniti | N. ……… programmi predefiniti |  |
| Gestione e registrazione informatica dati |  SI |  NO |
| Assistenza Tecnica | …… h per ripristino/riparazione strumentazione decorrenti dalla chiamata |  |

E FORMULA

la seguente offerta tecnica:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna, Consegna al Piano e Posizionamento dei beni decorrente dalla ricezione del buono d’ordine Eventuali modalità specifiche di Consegna al Piano e Posizionamento | ………………………………… giorni solari consecutivi ………………………………………………………………………………… |
| Tempi per il Collaudo dei beni decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo dei beni (non inferiore a 12 mesi) | ……………………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita dei beni con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | - ……..…………………………………………………………… - ………………………………………………………………... - …….……………………………………………………….….. |
| Durata del servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore | ………………………………………………………………………………………. |

(Luogo) ……………………..

(Data) …../…/……………

FIRMA

Il Legale Rappresentante della Ditta

……………………………………………………………