OFFERTA TECNICA

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di un sistema automatico di estrazione dei grassi in alimenti e mangimi da destinare alla SCS8 dell’IZSVe.

Numero di gara 7322646 - CIG: 7776234F49

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………..

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che la strumentazione proposta possiede le seguenti caratteristiche tecniche:

| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| --- | --- | --- |
| numero di posizioni campioni maggiore o uguale a 3 |  SI |  NO |
| scalabilità apparecchiatura con possibilità di aumento/accoppiamento con ulteriori moduli estrazione |  SI |  NO |
| totale compatibilità materiali con i solventi organici |  SI |  NO |
| automazione del processo estrazione che deve comprende le fasi di estrazione, lavaggio ed essiccazione |  SI |  NO |
| memorizzazione dei programmi di estrazione |  SI |  NO |
| riscaldamento unità ceramiche ad elevata potenza gestibili in maniera indipendente |  SI |  NO |
| quantità di campione analizzabile da 0,5 a 15 g |  SI |  NO |
| volume del Beaker campione maggiore di 210 ml |  SI |  NO |
| totale tenuta dei vapori |  SI |  NO |
| refrigeranti / condensatori ad alta efficienza |  SI |  NO |
| sistema integrato di recupero del solvente con efficienza maggiore del 90% |  SI |  NO |
| regolazione automatica del flusso acqua di raffreddamento con sensore di sicurezza |  SI |  NO |
| basso consumo acqua refrigente |  SI |  NO |
| interfacce per comunicazione esterna (es. Bilancia/LIMS/USB/Ethernet) |  SI |  NO |
| dimensione esterne unità estrazione (LxAxP) 360x600x460 mm |  SI |  NO |
| alimentazione 220-230V/50-60Hz |  SI |  NO |
| durata minima della garanzia pari a 12 mesi decorrenti dal collaudo |  SI |  NO |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

E FORMULA

la seguente offerta tecnica:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Tempi di Consegna del bene decorrente dalla ricezione del buono d’ordine | ………………………………… giorni solari consecutivi |
| Tempi per il Collaudo del bene decorrente dalla data di consegna | ……………………………………… giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia di vendita offerta decorrente dal collaudo del bene (non inferiore a 12 mesi) | ……………………………………….. mesi |
| Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - delle tipologie di interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia | - ……..…………………………………………………………… - ………………………………………………………………... - …….……………………………………………………….….. |
| Durata della garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio | ………………………………………………………………………………………. anni |
| Modalità e tempistiche del servizio di formazione (training) | …………………………………………………………………………………… |

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER.

(Luogo) ……………………..

(Data) …../…/……………

FIRMA

(Documento da sottoscrivere digitalmente)