Procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo pari o superiore a € 40.000,00 Iva esclusa e inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di microscopi mediante ricorso alla piattaforma telematica e-procurament.

Numero di gara: 7603395

CIG Lotto 2: 8108178826

OFFERTA TECNICA – LOTTO 2

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il bene proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

| Caratteristiche Tecniche Minime | Dichiarazione |  |
| --- | --- | --- |
| Stativo con illuminazione per osservazione in campo chiaro |  SI |  NO |
| Tavolino con ferma vetrini universale |  SI |  NO |
| Messa a fuoco macro-micrometrica con regolazione della posizione di stop |  SI |  NO |
| Revolver portaobiettivi ad almeno 5 posizioni |  SI |  NO |
| Obiettivi: 5x – 10x – 20x – 40x – 100x |  SI |  NO |
| Condensatore con cappa condensatrice scamottabile |  SI |  NO |
| Tubo Binoculare |  SI |  NO |
| Fotocamera digitale 5 Mgpx Full HD |  SI |  NO |
| durata minima della garanzia, pari a 12 mesi decorrenti dal collaudo |  SI |  NO |

E DICHIARA

che il bene offerto presenta le seguenti caratteristiche tecniche oggetto di valutazione qualitativa:

| Caratteristica Tecnica Qualitativa | Dichiarazione |
| --- | --- |
| Illuminazione a LED rispetto all’alogena |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Messa a fuoco su entrambi i lati a 3 posizioni con regolazione della posizione di stop |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Obiettivi planari con ottica corretta all’infinito |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Revolver portaobiettivi a 7 posizioni |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Indice di campo - oculari 10x con indice di campo 25 mm |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Fotocamera digitale - fotocamera integrata nel percorso ottico e completa di scheda di memoria, uscita HDMI con collegamento diretto a Monitor e/o PC |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |
| Fotocamera digitale - software per misurazioni integrato nel sistema di fotocamera |  Caratteristica presente  Caratteristica non presente |

FORMULA la seguente OFFERTA TECNICA:

| Marca, Modello, Ditta Produttrice, Codice Fornitore | Marca Modello Ditta Produttrice Codice Fornitore |
| --- | --- |
| Tempi di Consegna | ……. giorni solari consecutivi |
| Termine per il Collaudo | ……. giorni solari consecutivi |
| Durata della Garanzia post-vendita, decorrente dal collaudo Contenuto della suindicata garanzia di vendita del bene con indicazione: - dei tempi massimi di intervento in garanzia decorrenti dalla chiamata; - della tipologia degli interventi che si intendono coperti dalla garanzia medesima per un numero illimitato; - delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia, con espressa indicazione dei materiali esclusivamente consumabili esclusi dalla garanzia | ……….. mesi - ………………………….. - ………………………….. - …………………………….. |
| Modalità e Tempistiche del servizio di formazione (training) rivolto al personale utilizzatore |  |

FIRMA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate