OFFERTA TECNICA

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di un incubatore per la SCS8 dell’IZSVe, con opzione d’acquisto quinquennale.

Numero di gara 7634319 - CIG: 8143097838

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….………..

c.f. ………..……., in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente

DICHIARA

che il sistema proposto possiede le seguenti caratteristiche tecniche:

| Caratteristica tecnica minima | Dichiarazione di fornitura all included |  |
| --- | --- | --- |
| possibilità di incubazione refrigerata a 4°C |  SI |  NO |
| range di temperatura 4°-60°C |  SI |  NO |
| volume (l): minimo 125 – massimo 175 |  SI |  NO |
| movimento orbitale |  SI |  NO |
| velocità raggiungibile 500 rpm |  SI |  NO |
| almeno 320 oscillazioni minuto |  SI |  NO |
| disponibilità accessori per incubare provette di varie dimensioni, sacchetti |  SI |  NO |

N.B. Si precisa che le caratteristiche minime richieste sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.

E FORMULA

la seguente offerta tecnica:

| ATTRIBUTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| Modello, Ditta Produttrice del prodotto offerto e relativo Codice Fornitore | Marca ……………………………………….… Modello ………………………………………….. Ditta produttrice ……………………………………. Codice fornitore …………………………………………………… |
| Eventuali modalità specifiche di Consegna al Piano e Posizionamento | ………………………………………………………………………………… |

Al presente allegato si allegano altresì:

- eventuali dépliant dei beni offerti;

- le relative schede tecniche.

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN STAMPATELLO O MEDIANTE COMPUTER.

(Luogo) ……………………..

(Data) …../…/……………

FIRMA

……………………………………………………………………………..